Зразок

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 3, тел./факс 789-105, тел. 781-593, 39-05-66

_____________________________________________________________________

(назва відділу, РЕМ, служби тощо)

_____________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса, телефон РЕМ)

АКТ N _____

про порушення Правил користування електричною енергією від "___" ____________ 200_ р.

Договір N ____________________________

(заповнюється по можливості)

Цей акт складений представником Постачальника на підставі Правил користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ) _________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що виконала огляд) ______________________________________________________________________________________ в присутності представника Споживача ___________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові) ______________________________________________________________________________________ Повна назва Споживача _________________________________________________________________ (повна адреса, N телефону, П. І. Б. керівника) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 1. Оглядом схеми обліку електроенергії, електромережі та електроустановок _____________________ ______________________________________________________________________________________ (назву цеху, іншого об'єкта, споруди) за адресою ____________________________________________________________________________ (повна адреса, N телефону тощо) встановлені факти порушень ПКЕЕ і п. 1.5.17 Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), а саме: ______________________________________________________________________________________ (формулювання порушень з додатка N 2) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________. 2. Для обчислення обсягу недоврахованої електроенергії зафіксовано: 2.1. Перелік працюючого обладнання, приєднаного до електромережі на момент перевірки розрахункової точки:

| N п/п | Групи обладнання | Загальна потужність (Р) в кВт | Тривалість роботи електро- обладнання протягом доби (t) | Кількість робочих днів (Д), використаних за місяць | Коеф. використання (Кв) електро- обладнання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Металообробне і деревообробне |  |  |  | 0,35 |
| 2. | Піднімальне та транспортне |  |  |  | 0,4 |
| 3. | Зварювальне |  |  |  | 0,4 |
| 4. | Нагрівальне, електричні печі |  |  |  | 0,7 |
| 5. | Насоси, вентилятори, компресори, холодильники |  |  |  | 0,75 |
| 6. | Конвеєри та транспортери |  |  |  | 0,7 |
| 7. | Освітлення |  |  |  | 0,3 |
| 8. | Ручний електроінструмент |  |  |  | 0,1 |
| 9. | Струмоприймачі, що не увійшли в перелічені: |  |  |  | 0,5 |
| 9.1. |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  |  |  |  |  |
| 9.3. |  |  |  |  |  |
| 9.4. |  |  |  |  |  |
| 9.5. |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  |  |  |  |  |
| 9.7. |  |  |  |  |  |
| 9.8. |  |  |  |  |  |
| 9.9. |  |  |  |  |  |
| 9.10. |  |  |  |  |  |
| 9.11. |  |  |  |  |  |

Примітка. В рядках 1 - 8 графи 4 тривалість роботи враховувати при однозмінній - 8 год.; 2-змінній - 16 год.; 3-змінній - 24 год., а в рядках 9.1 - 9.11 - узгоджується сторонами. 2.2. Електричні параметри (заповнюються у випадку проведення замірів): Фазна напруга Uф = кВ; Лінійна Uл = кВ I1-ф = ______ А; I3-ф (A) = ______ А; I3-ф (B) = ______ А; I-3-ф (C) = ______ А. 2.3. Площа перерізу жили проводу (кабеля) (заповнюється, коли струм визначається відповідно до п. 1.3 ПУЕ): _____________________________________________________________________________ (одно- чи трифазна; з якого металу і ізоляції; змонтовані відкрито, прихована, ______________________________________________________________________________________ в землі тощо) ______________________________________________________________________________________. 2.4. Найменший з номінальних струмів (з паспортних даних). Ін ______ А _______________________________________________________________________ (спрацювання ввідного автомата (у разі його наявності); струм вимірювального трансформатора; допустимий тривалий струм ввідних шин; максимальне значення номінального струму приладу обліку). 2.5. Покази засобів обліку на день складання акта (записується у випадку, коли лічильники допущені в установленому порядку):

| N лічильника | Покази | Рік держповірки | Коеф. трансформації ТС | Коеф. трансформації ТН |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.6. Кількість робочих днів від дня останнього контрольного зняття представником Постачальника показів приладів обліку (Дпер.) та покази приладів обліку (М1) на день останньої технічної перевірки схеми обліку, а також кількість робочих днів від дня перевірки, під час якої було виявлено порушення до дня усунення порушення (Дусун.) визначаються комісією Постачальника при розгляді цього акта і фіксуються в протоколі її засідання. 3. Прийняті заходи _____________________________________________________________________ (при пошкодженні лічильника записується, що він знятий і вручений з розпискою Споживачу, ______________________________________________________________________________________ забрав Постачальник або прийнято інші заходи) _____________________________________________________________________________________. 4. Усунути порушення __________________________________________________________________ (до якої дати, усунуто в день перевірки, виданий окремо припис, одержав зобов'язання Споживача, що додається, тощо) _____________________________________________________________________________________. 5. Електроустановки Споживача _________________________________________________________. (відключені з N пломби і місцем її накладання; залишились підключеним з обліком чи без, до якої дати) ______________________________________________________________________________________ 6. Споживач запрошений в ________________________за адресою: ____________________________ (назва підрозділу) на комісію для розгляду цього акта і ___________________________________ з ____________ години (експертизу електролічильника тощо) по ___ год. ____________ 200_ р., тел. _______________. (комісії) 7. Цей акт складений в двох примірниках, перший залишається в РЕМ, другий переданий Споживачу.

| Представник Постачальника | ______________ (підпис) ______________ (підпис) ______________ (підпис) ______________ (підпис) | _______________ (прізвище) _______________ (прізвище) _______________ (прізвище) _______________ (прізвище) |
| --- | --- | --- |
| Представник Споживача | ______________ (підпис) | _______________ (прізвище) |
| Зауваження Споживача ________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ |
| Записано правильно | ______________ (підпис) | _________________ (прізвище) |
| Примітка. У разі відмови представника Споживача від підпису у рядку "Представник Споживача" ставиться позначка "відмовився". Акт про порушення ПКЕЕ вважається дійсним також у випадку відмови споживача його підписати, якщо акт на місці складання підписання не менше 2-х уповноважених представників Постачальника. Вартість недоврахованої споживачу електроенергії визначається згідно з Методикою обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою ПКЕЕ, затвердженої постановою НКРЕ від 05.12.2001 р. N 1197, а також відповідно до чинних ПКЕЕ, згідно з рішеннями комісії Постачальника. |

Скачано с сайта http:// leg.co.ua/