Додаток 11

до Порядку організації

проведення вимірів

електричного навантаження

в режимний день

ВІДОМІСТЬ

потужностей компенсувальних установок споживачів

Найменування підприємства ___________________________________________________

Адреса _____________________________________________________________________

| № n/n | Назва установок | Номінальна потужність | Потужність КУ, що увімкнено в ранковий максимум режимного дня грудня 200_ р. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Встановлена на 01.01.200_ р. | Введена в роботу в 200_ р. | Демонтована в 200_ р. | Встановлена на 31.12.200_ р. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Конденсаторні установки до 1000 В, кВАр, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | з автоматичним регулюванням |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Конденсаторні установки вище 1000 В, кВАр, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | з автоматичним регулюванням |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Синхронні двигуни, кВт, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) до 1000 В |  |  |  |  |  |  |
|  | б) вище 1000 В |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пристрої КРП, зблоковані з технологічним обладнанням (індукційними печами та ін.), кВАр |  |  |  |  |  |  |

Вказівки до заповнення відомості:

1. У графах 3 та 6 зазначається вся встановлена потужність компенсувальних установок, в т.ч. і установок, відключених від електромереж на період ремонту, відключених і опломбованих у разі зміни режиму роботи обладнання (дані щодо відключеної потужності зазначаються в графі 8).

2. При заповненні графи 7:

а) для визначення потужності батарей статичних конденсаторів (далі – БСК), що увімкнено в ранковий максимум режимного дня грудня звітного року, необхідно виконати заміри струму приєднань БСК і за величиною струму обчислити їх увімкнену потужність;

б) потужність синхронних двигунів визначається як сума потужностей (Р кВт) усіх увімкнених двигунів в години ранкового максимуму режимного дня (потужність синхронних двигунів, що не працюють через пошкодження або знаходяться в резерві, в цьому випадку не враховується);

в) для підприємств, у яких навантаження вечірнього максимуму вище навантаження ранкового максимуму, величини потужності компенсувальної установки надаються для вечірнього максимуму.

Продовження додатку 11

Введення компенсувальних установок в 200__ р.:

| № n/n | Тип компенсувальної установки | Номінальна потужність установки | В т.ч. з автоматичним регулюванням | Напруга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВАр | кВАр | кВ |

Характеристика обліку реактивної електроенергії:

|  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість точок розрахункового обліку електроенергії, в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | Кількість точок, обладнаних обліком споживання реактивної електроенергії з мереж електропередавальної організації |  |  |
| 1.2 | Кількість точок, обладнаних обліком генерації реактивної електроенергії в мережу електропередавальної організації |  |  |
| 2 | Технічні характеристики обліку реактивної електроенергії. Облік здійснюється: - індукційними лічильниками в ___________ точках - електронними лічильниками в ___________ точках - автоматизованими системами обліку в ___________ точках |  |

Заходи, які плануються для зниження перетікання реактивної потужності та удосконалення систем обліку електроенергії:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Очікуване введення компенсувальних установок:

|  | Потужність компенсувальних установок, кВАр |
| --- | --- |
|  | у монтажі, на складі | договір на постачання | планується постачання |
| 200__ р. |  |  |  |
| 200__ р. |  |  |  |
| 200__ р. |  |  |  |

Наявність на підприємстві батарей статичних конденсаторів, які обладнані пристроями автоматичного регулювання і які не працюють через пошкодження:

____________________________ установок _____________________ кВАр

Головний енергетик	________________________________________

(особа, відповідальна		(П.І.Б.)			(підпис)

за електрогосподарство)